**Что изменилось в составе аптечки первой помощи**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **До 1 сентября 2021** | | |  | **После 1 сентября 2021** | | |
| **Наименование изделия** | **Размер** | **Количество** |  | **Наименование изделия** | **Размер** | **Количество** |
| Жгут кровоостанавливающий |  | 1 шт. |  | Жгут кровоостанавливающий |  | 1 шт. |
| Лейкопластырь бактерицидный | Не менее 4 см x 10 см | 2 шт. |  | Лейкопластырь бактерицидный | Не менее 4 см x 10 см | 2 шт. |
| Лейкопластырь бактерицидный | Не менее 1,9 см x 7,2 см | 10 шт. |  | Лейкопластырь бактерицидный | Не менее 1,9 см x 7,2 см | 10 шт. |
| Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот - Устройство - Рот" или карманная маска для искусственной вентиляции легких "Рот - маска" |  | 1 шт. |  | Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот - Устройство - Рот" или маска для сердечно-легочной реанимации, одноразового использования |  | 1 шт. |
| Перчатки медицинские нестерильные, смотровые | Размер не менее M | 2 пары |  | Перчатки медицинские нестерильные, смотровые | Размер не менее M | 2 пары |
| Бинт марлевый медицинский нестерильный | 5 м x 10 см | 1 шт. |  | Рулон марлевый тканый, нестерильный | 5 м x 10 см | 4 шт. |
| Бинт марлевый медицинский стерильный | 5 м x 10 см | 2 шт. |  | Бинт марлевый тканый, стерильный | 5 м x 10 см |
| Бинт марлевый медицинский нестерильный | 7 м x 14 см | 1 шт. |  | Рулон марлевый тканый, нестерильный | 7 м x 14 см | 4 шт. |
| Бинт марлевый медицинский стерильный | 7 м x 14 см | 2 шт. |  | Бинт марлевый тканый, стерильный | 7 м x 14 см |
| Салфетки марлевые медицинские стерильные | Не менее 16 x 14 см N 10 | 1 уп. |  | Салфетки марлевые медицинские стерильные | Не менее 16 x 14 см N 10 | 2 уп. |
| Лейкопластырь рулонный | Не менее 1 см x 250 см | 1 шт. |  | Лейкопластырь рулонный | Не менее 2 см x 500 см | 1 шт. |
| Ножницы для разрезания повязок по Листеру |  | 1 шт. |  | Ножницы для разрезания повязок |  | 1 шт. |
| Маска медицинская нестерильная |  | 2 шт. |  | Маска медицинская нестерильная |  | 10 шт. |
| Покрывало спасательное изотермическое | Не менее 160 x 210 см | 1 шт. |  | Покрывало спасательное изотермическое | Не менее 160 x 210 см | 2 шт. |
| Рекомендации с пиктограммами по использованию изделий медицинского назначения аптечки для оказания первой помощи работникам |  | 1 шт. |  | Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи работникам |  | 1 шт. |
| Футляр или сумка |  | 1 шт. |  | Футляр или сумка |  | 1 шт. |
| Бинт марлевый медицинский нестерильный | 5 м x 5 см | 1 шт. |  |  |  |  |
| Бинт марлевый медицинский стерильный | 5 м x 7 см | 1 шт. |  |  |  |  |
| Пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный с герметичной оболочкой |  | 1 шт. |  |  |  |  |
| Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные спиртовые | Не менее 12,5 x 11,0 см | 5 шт. |  |  |  |  |
| Английские булавки стальные со спиралью | не менее 38 мм | 3 шт. |  |  |  |  |
| Блокнот отрывной для записей | формат не менее A7 | 1 шт. |  |  |  |  |
| Авторучка |  | 1 шт. |  |  |  |  |

Бирюзовое - изменилось количество либо наименование изделия Желтое – изменилось название

Серое – в новой аптечке не будет